## 1. г. Мурино ул. Оборонная,
г. Мурино ул. Оборонная д. 36
Время (+03:00) | Температура (°C) | Давление (мм рт.ст.) | Влажность (%) | PM2.5 (мкг/м³) | PM2.5 (Доли ПДК) | PM10 (мкг/м³) | PM10 (Доли ПДК) | CO (мкг/м³) | CO (Доли ПДК) | NO2 (мкг/м³) | NO2 (Доли ПДК) | SO2 (мкг/м³) | SO2 (Доли ПДК) | O3 (мкг/м³) | O3 (Доли ПДК) | H2S (мкг/м³) | H2S (Доли ПДК)
2022-11-16 | -0.1 | 766 | 92 | 2 | 0.01 | 3 | 0.01 | 282.7 | 0.06 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 422.59 | 2.64 | 0 | 0
2022-11-16 00:20 | 0 | 767 | 92 | 3 | 0.02 | 3 | 0.01 | 281.91 | 0.06 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 420.07 | 2.63 | 0 | 0
2022-11-16 00:40 | 0.2 | 766 | 92 | 2 | 0.01 | 2 | 0.01 | 279.24 | 0.06 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 407.22 | 2.55 | 0 | 0
2022-11-16 01:00 | 0.2 | 766 | 92 | 1 | 0 | 1 | 0 | 266.82 | 0.05 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 406.74 | 2.54 | 0 | 0
2022-11-16 01:20 | 0.1 | 766 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.6 | 0.05 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 415.26 | 2.6 | 0 | 0
2022-11-16 01:40 | -0.2 | 765 | 90 | 2 | 0.01 | 2 | 0.01 | 260.93 | 0.05 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 449.58 | 2.81 | 0 | 0
2022-11-16 02:00 | -0.4 | 765 | 90 | 3 | 0.02 | 4 | 0.01 | 263.44 | 0.05 | 0 | 0 | 4.69 | 0.01 | 479.62 | 3 | 0 | 0
2022-11-16 02:20 | -0.5 | 765 | 89 | 1 | 0.01 | 1 | 0 | 256.3 | 0.05 | 0 | 0 | 2.97 | 0.01 | 483.38 | 3.02 | 0.04 | 0
2022-11-16 02:40 | -0.6 | 765 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.79 | 0.05 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 476.45 | 2.98 | 0.04 | 0
2022-11-16 03:00 | -0.7 | 765 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.5 | 0.05 | 0 | 0 | 3.73 | 0.01 | 508.28 | 3.18 | 0.09 | 0.01
2022-11-16 03:20 | -0.8 | 764 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.27 | 0.05 | 0 | 0 | 4.1 | 0.01 | 513.73 | 3.21 | 0.01 | 0
2022-11-16 03:40 | -0.9 | 764 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.04 | 0.05 | 0 | 0 | 5 | 0.01 | 538.15 | 3.36 | 0.25 | 0.03
2022-11-16 04:00 | -1 | 764 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.34 | 0.05 | 0 | 0 | 6.15 | 0.01 | 550.96 | 3.44 | 0.45 | 0.06
2022-11-16 04:20 | -1.2 | 764 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.2 | 0.05 | 0 | 0 | 5.71 | 0.01 | 555.96 | 3.47 | 0.31 | 0.04
2022-11-16 04:40 | -1.4 | 764 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.8 | 0.05 | 0 | 0 | 7.09 | 0.01 | 578.82 | 3.62 | 0.59 | 0.07
2022-11-16 05:00 | -1.6 | 764 | 86 | 1 | 0.01 | 2 | 0.01 | 248.13 | 0.05 | 0 | 0 | 10.9 | 0.02 | 618.79 | 3.87 | 1.38 | 0.17
2022-11-16 05:20 | -1.7 | 764 | 86 | 4 | 0.03 | 5 | 0.02 | 254.25 | 0.05 | 0 | 0 | 12.37 | 0.02 | 624.58 | 3.9 | 1.17 | 0.15
2022-11-16 05:40 | -1.8 | 764 | 86 | 2 | 0.01 | 2 | 0.01 | 248.88 | 0.05 | 0 | 0 | 12.23 | 0.02 | 633.24 | 3.96 | 1.65 | 0.21
2022-11-16 06:00 | -1.8 | 764 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.75 | 0.05 | 0 | 0 | 8.68 | 0.02 | 604.64 | 3.78 | 0.68 | 0.09
2022-11-16 06:20 | -1.9 | 764 | 87 | 1 | 0.01 | 1 | 0 | 258.05 | 0.05 | 0 | 0 | 8.8 | 0.02 | 600.23 | 3.75 | 0.41 | 0.05
2022-11-16 06:40 | -1.9 | 764 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 257.71 | 0.05 | 0 | 0 | 8.61 | 0.02 | 595.71 | 3.72 | 0.48 | 0.06
2022-11-16 07:00 | -1.9 | 765 | 89 | 1 | 0.01 | 2 | 0.01 | 268.56 | 0.05 | 0 | 0 | 7.92 | 0.02 | 580.31 | 3.63 | 0.11 | 0.01
2022-11-16 07:20 | -1.9 | 765 | 89 | 1 | 0.01 | 2 | 0.01 | 307.61 | 0.06 | 0 | 0 | 6.84 | 0.01 | 551.1 | 3.44 | 0 | 0
2022-11-16 07:40 | -2 | 765 | 89 | 1 | 0.01 | 1 | 0 | 293.18 | 0.06 | 0 | 0 | 6.49 | 0.01 | 547.6 | 3.42 | 0.01 | 0
2022-11-16 08:00 | -2.2 | 765 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 292.89 | 0.06 | 0 | 0 | 5.33 | 0.01 | 546.7 | 3.42 | 0 | 0
2022-11-16 08:20 | -2.4 | 765 | 88 | 1 | 0.01 | 2 | 0.01 | 288.4 | 0.06 | 0 | 0 | 4.72 | 0.01 | 552.25 | 3.45 | 0.05 | 0.01
2022-11-16 08:40 | -2.6 | 765 | 88 | 2 | 0.01 | 2 | 0.01 | 301.76 | 0.06 | 0 | 0 | 2.33 | 0 | 525.28 | 3.28 | 0 | 0
2022-11-16 09:00 | -2.9 | 765 | 88 | 2 | 0.01 | 2 | 0.01 | 301.52 | 0.06 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 530.66 | 3.32 | 0 | 0
2022-11-16 09:20 | -3.1 | 765 | 88 | 2 | 0.01 | 3 | 0.01 | 290.85 | 0.06 | 0 | 0 | 2.83 | 0.01 | 553.51 | 3.46 | 0 | 0
2022-11-16 09:40 | -3.2 | 765 | 88 | 2 | 0.02 | 3 | 0.01 | 269.91 | 0.05 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 555.33 | 3.47 | 0 | 0
2022-11-16 10:00 | -3.1 | 765 | 89 | 3 | 0.02 | 4 | 0.01 | 279.19 | 0.06 | 0 | 0 | 3.59 | 0.01 | 557.23 | 3.48 | 0 | 0
2022-11-16 10:20 | -2.8 | 765 | 88 | 3 | 0.02 | 4 | 0.01 | 276.3 | 0.06 | 0 | 0 | 2.87 | 0.01 | 531.6 | 3.32 | 0 | 0
2022-11-16 10:40 | -2.8 | 765 | 87 | 2 | 0.01 | 3 | 0.01 | 267.39 | 0.05 | 0 | 0 | 3.19 | 0.01 | 538.53 | 3.37 | 0 | 0
2022-11-16 11:00 | -2.8 | 765 | 86 | 1 | 0.01 | 2 | 0.01 | 273.27 | 0.05 | 0 | 0 | 2.98 | 0.01 | 535.57 | 3.35 | 0 | 0
2022-11-16 11:20 | -2.9 | 765 | 85 | 1 | 0.01 | 1 | 0 | 268.14 | 0.05 | 0 | 0 | 5.73 | 0.01 | 579.87 | 3.62 | 0 | 0
2022-11-16 11:40 | -2.7 | 765 | 84 | 1 | 0.01 | 2 | 0.01 | 275.78 | 0.06 | 0 | 0 | 5.09 | 0.01 | 563.52 | 3.52 | 0 | 0
2022-11-16 12:00 | -2.8 | 765 | 83 | 1 | 0.01 | 2 | 0.01 | 269.89 | 0.05 | 0 | 0 | 5.97 | 0.01 | 571.91 | 3.57 | 0 | 0
2022-11-16 12:20 | -2.7 | 765 | 83 | 3 | 0.02 | 3 | 0.01 | 271.56 | 0.05 | 0 | 0 | 5.4 | 0.01 | 559.36 | 3.5 | 0 | 0
2022-11-16 12:40 | -2.7 | 765 | 83 | 4 | 0.02 | 4 | 0.01 | 279.18 | 0.06 | 0 | 0 | 5.86 | 0.01 | 555.61 | 3.47 | 0 | 0
2022-11-16 13:00 | -2.7 | 764 | 82 | 4 | 0.03 | 5 | 0.02 | 291.71 | 0.06 | 0 | 0 | 6.43 | 0.01 | 569.66 | 3.56 | 0 | 0
2022-11-16 13:20 | -2.8 | 764 | 83 | 5 | 0.03 | 6 | 0.02 | 284.73 | 0.06 | 0 | 0 | 7.64 | 0.02 | 593.41 | 3.71 | 0 | 0
2022-11-16 13:40 | -2.7 | 765 | 83 | 7 | 0.04 | 7 | 0.02 | 280.69 | 0.06 | 0 | 0 | 8.21 | 0.02 | 604.5 | 3.78 | 0.14 | 0.02
2022-11-16 14:00 | -2.8 | 765 | 84 | 5 | 0.03 | 6 | 0.02 | 263.88 | 0.05 | 0 | 0 | 8.42 | 0.02 | 616.74 | 3.85 | 0.13 | 0.02
2022-11-16 14:20 | -2.7 | 765 | 85 | 4 | 0.03 | 5 | 0.02 | 285.29 | 0.06 | 0 | 0 | 4.71 | 0.01 | 563.49 | 3.52 | 0 | 0
2022-11-16 14:40 | -2.8 | 765 | 85 | 3 | 0.02 | 4 | 0.01 | 266.6 | 0.05 | 0 | 0 | 3.29 | 0.01 | 546.97 | 3.42 | 0 | 0
2022-11-16 15:00 | -2.9 | 765 | 85 | 6 | 0.04 | 7 | 0.02 | 292.55 | 0.06 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | 527.34 | 3.3 | 0 | 0
2022-11-16 15:20 | -3 | 765 | 84 | 5 | 0.03 | 6 | 0.02 | 295.47 | 0.06 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 522.71 | 3.27 | 0 | 0
2022-11-16 15:40 | -3.1 | 765 | 84 | 6 | 0.04 | 7 | 0.02 | 270.55 | 0.05 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 516.25 | 3.23 | 0 | 0
2022-11-16 16:00 | -3.2 | 765 | 84 | 7 | 0.04 | 8 | 0.03 | 272.21 | 0.05 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 519.22 | 3.25 | 0 | 0
2022-11-16 16:20 | -3.2 | 765 | 84 | 6 | 0.04 | 7 | 0.02 | 267.2 | 0.05 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 545.81 | 3.41 | 0 | 0
2022-11-16 16:40 | -3.3 | 765 | 84 | 8 | 0.05 | 10 | 0.03 | 276.19 | 0.06 | 0 | 0 | 2.09 | 0 | 524.9 | 3.28 | 0 | 0
2022-11-16 17:00 | -3.2 | 764 | 83 | 8 | 0.05 | 10 | 0.03 | 290.21 | 0.06 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 527.07 | 3.29 | 0 | 0
2022-11-16 17:20 | -3.2 | 764 | 83 | 9 | 0.06 | 11 | 0.04 | 286.71 | 0.06 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 525.28 | 3.28 | 0 | 0
2022-11-16 17:40 | -3.2 | 764 | 83 | 8 | 0.05 | 10 | 0.03 | 323.18 | 0.06 | 0 | 0 | 3.85 | 0.01 | 514.83 | 3.22 | 0 | 0
2022-11-16 18:00 | -3.2 | 764 | 83 | 8 | 0.05 | 10 | 0.03 | 302.84 | 0.06 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 510.99 | 3.19 | 0 | 0
2022-11-16 18:20 | -3.3 | 764 | 84 | 10 | 0.06 | 13 | 0.04 | 310.49 | 0.06 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 481.61 | 3.01 | 0 | 0
2022-11-16 18:40 | -3.2 | 764 | 84 | 8 | 0.05 | 10 | 0.03 | 351.12 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.74 | 2.26 | 0 | 0
2022-11-16 19:00 | -3.2 | 764 | 84 | 12 | 0.07 | 16 | 0.05 | 378.1 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.65 | 2.07 | 0 | 0
2022-11-16 19:20 | -3.1 | 764 | 85 | 10 | 0.06 | 13 | 0.04 | 397.98 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.59 | 1.98 | 0 | 0
2022-11-16 19:40 | -3.1 | 764 | 85 | 10 | 0.06 | 12 | 0.04 | 409.94 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.84 | 1.94 | 0 | 0
2022-11-16 20:00 | -3 | 764 | 86 | 12 | 0.07 | 16 | 0.05 | 425.1 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.3 | 1.85 | 0 | 0
2022-11-16 20:20 | -2.9 | 764 | 86 | 11 | 0.07 | 14 | 0.05 | 403.73 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.05 | 1.93 | 0 | 0
2022-11-16 20:40 | -2.8 | 764 | 87 | 13 | 0.08 | 17 | 0.06 | 432.99 | 0.09 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 352.08 | 2.2 | 0 | 0
2022-11-16 21:00 | -2.7 | 764 | 87 | 12 | 0.08 | 16 | 0.05 | 437.36 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.79 | 1.95 | 0 | 0
2022-11-16 21:20 | -2.8 | 764 | 87 | 11 | 0.07 | 14 | 0.05 | 415.4 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.67 | 1.78 | 0 | 0
2022-11-16 21:40 | -2.6 | 764 | 88 | 12 | 0.08 | 15 | 0.05 | 410.41 | 0.08 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 340.21 | 2.13 | 0 | 0
2022-11-16 22:00 | -2.6 | 764 | 88 | 12 | 0.07 | 16 | 0.05 | 421.84 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.75 | 1.99 | 0 | 0
2022-11-16 22:20 | -2.5 | 764 | 89 | 12 | 0.07 | 16 | 0.05 | 413.59 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.31 | 1.98 | 0 | 0
2022-11-16 22:40 | -2.4 | 764 | 89 | 13 | 0.08 | 18 | 0.06 | 416.23 | 0.08 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 334.11 | 2.09 | 0 | 0
2022-11-16 23:00 | -2.3 | 764 | 90 | 13 | 0.08 | 18 | 0.06 | 331.77 | 0.07 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 410.61 | 2.57 | 0 | 0
2022-11-16 23:20 | -2.3 | 764 | 90 | 12 | 0.08 | 16 | 0.05 | 312.15 | 0.06 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 440.14 | 2.75 | 0 | 0
2022-11-16 23:40 | -2.2 | 765 | 91 | 14 | 0.09 | 19 | 0.06 | 324.4 | 0.06 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 441.15 | 2.76 | 0 | 0
2022-11-17 | -2.1 | 765 | 91 | 13 | 0.08 | 18 | 0.06 | 311.72 | 0.06 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 453.15 | 2.83 | 0 | 0

## 2. г. Гатчина ул. Волкова,
г. Гатчина ул. Волкова, д.1/1
Время (+03:00) | Температура (°C) | Давление (мм рт.ст.) | Влажность (%) | PM2.5 (мкг/м³) | PM2.5 (Доли ПДК) | PM10 (мкг/м³) | PM10 (Доли ПДК) | CO (мкг/м³) | CO (Доли ПДК) | NO2 (мкг/м³) | NO2 (Доли ПДК) | SO2 (мкг/м³) | SO2 (Доли ПДК) | O3 (мкг/м³) | O3 (Доли ПДК) | H2S (мкг/м³) | H2S (Доли ПДК)
2022-11-16 | 0.3 | 758 | 89 | 3 | 0.02 | 4 | 0.01 | 203.07 | 0.04 | 142.72 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 00:20 | 0.3 | 758 | 91 | 4 | 0.02 | 5 | 0.02 | 207.52 | 0.04 | 138.65 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 00:40 | 0.2 | 758 | 91 | 6 | 0.03 | 6 | 0.02 | 211.33 | 0.04 | 128.62 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 01:00 | 0.2 | 758 | 91 | 7 | 0.04 | 8 | 0.03 | 202.28 | 0.04 | 121.44 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 01:20 | 0.3 | 758 | 92 | 9 | 0.06 | 10 | 0.03 | 206.89 | 0.04 | 119.71 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 01:40 | 0.3 | 758 | 92 | 11 | 0.07 | 12 | 0.04 | 214.54 | 0.04 | 130.29 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 02:00 | 0.4 | 758 | 92 | 12 | 0.07 | 13 | 0.04 | 225.52 | 0.05 | 140.59 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 02:20 | 0.4 | 758 | 92 | 12 | 0.08 | 14 | 0.05 | 236.68 | 0.05 | 138.64 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 02:40 | 0.3 | 758 | 92 | 12 | 0.08 | 14 | 0.05 | 230.71 | 0.05 | 145.66 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 03:00 | 0.3 | 758 | 93 | 13 | 0.08 | 15 | 0.05 | 243.91 | 0.05 | 156.92 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 03:20 | 0.3 | 758 | 93 | 9 | 0.06 | 11 | 0.04 | 249.27 | 0.05 | 169.29 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 03:40 | 0.2 | 758 | 93 | 7 | 0.05 | 8 | 0.03 | 236.44 | 0.05 | 176.09 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 04:00 | 0.3 | 758 | 92 | 6 | 0.04 | 7 | 0.02 | 224.13 | 0.04 | 164.48 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 04:20 | 0.3 | 758 | 90 | 3 | 0.02 | 3 | 0.01 | 199.59 | 0.04 | 148.62 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 04:40 | 0.4 | 758 | 89 | 3 | 0.02 | 3 | 0.01 | 193.36 | 0.04 | 135.06 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 05:00 | 0.3 | 758 | 89 | 5 | 0.03 | 6 | 0.02 | 199.52 | 0.04 | 145.16 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 05:20 | 0.1 | 758 | 88 | 5 | 0.03 | 5 | 0.02 | 198.23 | 0.04 | 160.47 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 05:40 | 0.1 | 758 | 88 | 4 | 0.03 | 5 | 0.02 | 193.56 | 0.04 | 174.61 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 06:00 | -0.1 | 758 | 87 | 3 | 0.02 | 4 | 0.01 | 223.59 | 0.04 | 180.08 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 06:20 | -0.2 | 758 | 87 | 6 | 0.04 | 7 | 0.02 | 193.94 | 0.04 | 223.71 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 06:40 | -0.3 | 758 | 87 | 6 | 0.03 | 6 | 0.02 | 193.25 | 0.04 | 271.3 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 07:00 | -0.3 | 758 | 87 | 6 | 0.04 | 7 | 0.02 | 215.98 | 0.04 | 297.72 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 07:20 | -0.4 | 758 | 86 | 5 | 0.03 | 6 | 0.02 | 210.13 | 0.04 | 322.48 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 07:40 | -0.4 | 758 | 86 | 4 | 0.03 | 5 | 0.02 | 222.96 | 0.04 | 329.27 | 1.65 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 08:00 | -0.4 | 758 | 86 | 4 | 0.03 | 6 | 0.02 | 243.82 | 0.05 | 341.66 | 1.71 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 08:20 | -0.3 | 758 | 86 | 4 | 0.03 | 5 | 0.02 | 245.15 | 0.05 | 344.3 | 1.72 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 08:40 | -0.5 | 758 | 86 | 5 | 0.03 | 6 | 0.02 | 237.84 | 0.05 | 380.84 | 1.9 | 5.08 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 09:00 | -0.5 | 758 | 86 | 5 | 0.03 | 6 | 0.02 | 256.38 | 0.05 | 398.1 | 1.99 | 7.35 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 09:20 | -0.4 | 758 | 86 | 5 | 0.03 | 6 | 0.02 | 311.66 | 0.06 | 392.98 | 1.96 | 11.55 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 09:40 | -0.5 | 758 | 87 | 8 | 0.05 | 9 | 0.03 | 274.93 | 0.05 | 400.73 | 2 | 9.43 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 10:00 | -0.5 | 759 | 88 | 10 | 0.06 | 11 | 0.04 | 262.1 | 0.05 | 385.01 | 1.93 | 7.89 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 10:20 | -0.5 | 759 | 87 | 11 | 0.07 | 13 | 0.04 | 253.13 | 0.05 | 379.2 | 1.9 | 6.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 10:40 | -0.5 | 759 | 86 | 10 | 0.07 | 12 | 0.04 | 240.92 | 0.05 | 368.35 | 1.84 | 4.63 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 11:00 | -0.5 | 759 | 86 | 10 | 0.06 | 11 | 0.04 | 243.69 | 0.05 | 369.72 | 1.85 | 4.98 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 11:20 | -0.5 | 759 | 85 | 11 | 0.07 | 12 | 0.04 | 244.59 | 0.05 | 356.52 | 1.78 | 3.5 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 11:40 | -0.5 | 759 | 86 | 12 | 0.08 | 14 | 0.05 | 257.14 | 0.05 | 359.95 | 1.8 | 5.08 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 12:00 | -0.4 | 759 | 85 | 14 | 0.09 | 16 | 0.05 | 261.53 | 0.05 | 347.71 | 1.74 | 4.11 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 12:20 | -0.6 | 759 | 85 | 15 | 0.1 | 17 | 0.06 | 248.23 | 0.05 | 366.24 | 1.83 | 3.84 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 12:40 | -0.6 | 759 | 86 | 14 | 0.09 | 16 | 0.05 | 257.35 | 0.05 | 394.21 | 1.97 | 7.27 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 13:00 | -0.6 | 759 | 85 | 19 | 0.12 | 21 | 0.07 | 274.52 | 0.05 | 397.67 | 1.99 | 9.08 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 13:20 | -0.5 | 759 | 84 | 22 | 0.14 | 24 | 0.08 | 279.44 | 0.06 | 395.71 | 1.98 | 10.64 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 13:40 | -0.5 | 759 | 85 | 30 | 0.19 | 36 | 0.12 | 286.35 | 0.06 | 383.96 | 1.92 | 7.34 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 14:00 | -0.6 | 759 | 85 | 25 | 0.15 | 28 | 0.09 | 292.88 | 0.06 | 400.85 | 2 | 10.78 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 14:20 | -0.7 | 759 | 84 | 22 | 0.14 | 24 | 0.08 | 290.16 | 0.06 | 420.9 | 2.1 | 11.39 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 14:40 | -0.8 | 759 | 84 | 20 | 0.13 | 22 | 0.08 | 257.2 | 0.05 | 457.7 | 2.29 | 13.83 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 15:00 | -0.8 | 759 | 85 | 22 | 0.14 | 26 | 0.09 | 324.16 | 0.06 | 484.12 | 2.42 | 21.89 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 15:20 | -0.8 | 759 | 84 | 21 | 0.13 | 24 | 0.08 | 311.86 | 0.06 | 491.26 | 2.46 | 19.97 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 15:40 | -0.9 | 759 | 84 | 16 | 0.1 | 18 | 0.06 | 276.92 | 0.06 | 509.18 | 2.55 | 20.79 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 16:00 | -1.1 | 759 | 85 | 11 | 0.07 | 13 | 0.04 | 266.65 | 0.05 | 534.79 | 2.67 | 23.2 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 16:20 | -1.1 | 759 | 86 | 10 | 0.06 | 12 | 0.04 | 274.39 | 0.05 | 568.34 | 2.84 | 27.07 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 16:40 | -1.1 | 758 | 85 | 12 | 0.07 | 13 | 0.04 | 256.23 | 0.05 | 600.83 | 3 | 30.48 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 17:00 | -1.1 | 759 | 85 | 9 | 0.06 | 11 | 0.04 | 261.86 | 0.05 | 603.4 | 3.02 | 31.84 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 17:20 | -1.2 | 758 | 82 | 6 | 0.04 | 6 | 0.02 | 223.34 | 0.04 | 624.66 | 3.12 | 33.28 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 17:40 | -1.4 | 758 | 82 | 5 | 0.03 | 6 | 0.02 | 219.48 | 0.04 | 711.27 | 3.56 | 41.97 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 18:00 | -1.5 | 758 | 81 | 6 | 0.04 | 7 | 0.02 | 212.07 | 0.04 | 803.17 | 4.02 | 51.52 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 18:20 | -1.7 | 758 | 82 | 7 | 0.04 | 8 | 0.03 | 217.29 | 0.04 | 901.72 | 4.51 | 63.28 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 18:40 | -1.8 | 758 | 83 | 8 | 0.05 | 9 | 0.03 | 210.19 | 0.04 | 1035.45 | 5.18 | 79.47 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 19:00 | -1.9 | 758 | 83 | 8 | 0.05 | 9 | 0.03 | 219.76 | 0.04 | 1113.9 | 5.57 | 90.66 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 19:20 | -1.9 | 758 | 82 | 7 | 0.05 | 8 | 0.03 | 195.04 | 0.04 | 1214.36 | 6.07 | 99.65 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 19:40 | -1.8 | 758 | 82 | 9 | 0.06 | 10 | 0.03 | 222.66 | 0.04 | 1244.25 | 6.22 | 105.14 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 20:00 | -1.8 | 758 | 84 | 8 | 0.05 | 9 | 0.03 | 215.06 | 0.04 | 1235.19 | 6.18 | 105.23 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 20:20 | -2 | 758 | 84 | 8 | 0.05 | 9 | 0.03 | 210.6 | 0.04 | 1229.99 | 6.15 | 103.99 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 20:40 | -2 | 758 | 85 | 7 | 0.04 | 8 | 0.03 | 198.54 | 0.04 | 1306.04 | 6.53 | 112.21 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 21:00 | -2.1 | 758 | 86 | 7 | 0.04 | 8 | 0.03 | 186.15 | 0.04 | 1320.37 | 6.6 | 114.14 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 21:20 | -2.1 | 758 | 87 | 8 | 0.05 | 9 | 0.03 | 188.63 | 0.04 | 1390.32 | 6.95 | 122.99 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 21:40 | -2.1 | 758 | 87 | 12 | 0.07 | 13 | 0.04 | 189.89 | 0.04 | 1442.2 | 7.21 | 129.7 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 22:00 | -2.1 | 758 | 88 | 10 | 0.06 | 11 | 0.04 | 190.95 | 0.04 | 1437.76 | 7.19 | 129.59 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 22:20 | -2.1 | 758 | 88 | 7 | 0.05 | 9 | 0.03 | 185.75 | 0.04 | 1409.41 | 7.05 | 125.59 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 22:40 | -2.1 | 758 | 88 | 8 | 0.05 | 9 | 0.03 | 180.53 | 0.04 | 1355.08 | 6.78 | 119.55 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 23:00 | -2 | 758 | 88 | 7 | 0.04 | 8 | 0.03 | 184.96 | 0.04 | 1288.85 | 6.44 | 112.26 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 23:20 | -2 | 758 | 89 | 6 | 0.04 | 7 | 0.02 | 177.76 | 0.04 | 1230.4 | 6.15 | 105.46 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 23:40 | -1.9 | 757 | 89 | 6 | 0.04 | 7 | 0.02 | 171.73 | 0.03 | 1188.83 | 5.94 | 100.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-17 | -1.9 | 757 | 90 | 7 | 0.04 | 8 | 0.03 | 166.54 | 0.03 | 1137.69 | 5.69 | 94.43 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0

## 3. г. Гатчина ул. Авиатрисс
г. Гатчина ул. Авиатриссы Зверевой д. 12а
Время (+03:00) | Температура (°C) | Давление (мм рт.ст.) | Влажность (%) | PM2.5 (мкг/м³) | PM2.5 (Доли ПДК) | PM10 (мкг/м³) | PM10 (Доли ПДК) | CO (мкг/м³) | CO (Доли ПДК) | NO2 (мкг/м³) | NO2 (Доли ПДК) | SO2 (мкг/м³) | SO2 (Доли ПДК) | O3 (мкг/м³) | O3 (Доли ПДК) | H2S (мкг/м³) | H2S (Доли ПДК)
2022-11-16 | 0.2 | 757 | 100 | 2 | 0.01 | 3 | 0.01 | 93.49 | 0.02 | 66.79 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 00:20 | 0 | 757 | 100 | 3 | 0.02 | 4 | 0.01 | 95.14 | 0.02 | 66.75 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 00:40 | 0 | 757 | 100 | 5 | 0.03 | 6 | 0.02 | 93.49 | 0.02 | 65.74 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 01:00 | 0 | 757 | 100 | 7 | 0.04 | 7 | 0.02 | 99.12 | 0.02 | 66.66 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 01:20 | 0.1 | 757 | 100 | 8 | 0.05 | 9 | 0.03 | 103 | 0.02 | 64.23 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 01:40 | 0 | 757 | 100 | 10 | 0.06 | 11 | 0.04 | 111.48 | 0.02 | 72.78 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 02:00 | 0.1 | 757 | 100 | 12 | 0.07 | 13 | 0.04 | 117.37 | 0.02 | 84.7 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 02:20 | 0.1 | 757 | 100 | 12 | 0.07 | 13 | 0.04 | 133.44 | 0.03 | 95.99 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 02:40 | 0.1 | 757 | 100 | 12 | 0.08 | 14 | 0.05 | 127.16 | 0.03 | 92.21 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 03:00 | 0 | 757 | 100 | 14 | 0.08 | 15 | 0.05 | 129.96 | 0.03 | 93.63 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 03:20 | 0 | 757 | 100 | 13 | 0.08 | 15 | 0.05 | 151.3 | 0.03 | 107.83 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 03:40 | 0 | 757 | 100 | 8 | 0.05 | 9 | 0.03 | 144.55 | 0.03 | 107.29 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 04:00 | 0.1 | 757 | 100 | 7 | 0.04 | 7 | 0.02 | 125.41 | 0.03 | 105.55 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 04:20 | 0.1 | 757 | 100 | 5 | 0.03 | 5 | 0.02 | 106.5 | 0.02 | 89.89 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 04:40 | 0.1 | 757 | 100 | 4 | 0.02 | 4 | 0.01 | 97.78 | 0.02 | 82.83 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 05:00 | 0 | 757 | 100 | 6 | 0.04 | 7 | 0.02 | 98.83 | 0.02 | 90.78 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 05:20 | -0.2 | 757 | 100 | 4 | 0.03 | 5 | 0.02 | 91.25 | 0.02 | 101.53 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 05:40 | -0.3 | 757 | 100 | 5 | 0.03 | 6 | 0.02 | 80.78 | 0.02 | 119.91 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 06:00 | -0.4 | 757 | 100 | 5 | 0.03 | 6 | 0.02 | 84.71 | 0.02 | 127.9 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 06:20 | -0.4 | 757 | 100 | 6 | 0.03 | 6 | 0.02 | 71.8 | 0.01 | 138.23 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 06:40 | -0.5 | 757 | 100 | 6 | 0.04 | 8 | 0.03 | 69.05 | 0.01 | 161.26 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 07:00 | -0.6 | 757 | 100 | 8 | 0.05 | 9 | 0.03 | 73.52 | 0.01 | 182.84 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 07:20 | -0.8 | 757 | 100 | 5 | 0.03 | 6 | 0.02 | 69.29 | 0.01 | 204.78 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 07:40 | -0.8 | 757 | 100 | 7 | 0.05 | 8 | 0.03 | 86.24 | 0.02 | 226.61 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 08:00 | -0.8 | 757 | 100 | 4 | 0.02 | 5 | 0.02 | 91.55 | 0.02 | 242.55 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 08:20 | -0.7 | 757 | 100 | 4 | 0.03 | 5 | 0.02 | 103.54 | 0.02 | 247.14 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 08:40 | -0.7 | 757 | 100 | 6 | 0.04 | 7 | 0.02 | 101.02 | 0.02 | 246.61 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 09:00 | -0.7 | 757 | 100 | 7 | 0.04 | 8 | 0.03 | 90.78 | 0.02 | 230.6 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 09:20 | -0.8 | 757 | 100 | 5 | 0.03 | 6 | 0.02 | 105.72 | 0.02 | 238.76 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 09:40 | -0.7 | 757 | 100 | 8 | 0.05 | 9 | 0.03 | 98.52 | 0.02 | 233.07 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 10:00 | -0.7 | 757 | 100 | 11 | 0.07 | 11 | 0.04 | 103.06 | 0.02 | 223.89 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 10:20 | -0.8 | 758 | 100 | 10 | 0.06 | 11 | 0.04 | 93.91 | 0.02 | 230.19 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 10:40 | -0.8 | 758 | 100 | 10 | 0.06 | 11 | 0.04 | 91.13 | 0.02 | 230.53 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 11:00 | -0.8 | 758 | 100 | 9 | 0.05 | 10 | 0.03 | 88.31 | 0.02 | 214.9 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 11:20 | -0.7 | 758 | 100 | 9 | 0.05 | 10 | 0.03 | 87.56 | 0.02 | 210.81 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 11:40 | -0.6 | 758 | 100 | 9 | 0.06 | 10 | 0.03 | 91.44 | 0.02 | 201.89 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 12:00 | -0.6 | 758 | 100 | 9 | 0.06 | 10 | 0.03 | 103.87 | 0.02 | 202.31 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 12:20 | -0.7 | 758 | 100 | 10 | 0.06 | 10 | 0.04 | 99.09 | 0.02 | 198.37 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 12:40 | -0.8 | 758 | 100 | 10 | 0.06 | 10 | 0.03 | 94.57 | 0.02 | 205.39 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 13:00 | -0.9 | 758 | 100 | 10 | 0.06 | 12 | 0.04 | 80.88 | 0.02 | 221.49 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 13:20 | -0.8 | 757 | 100 | 12 | 0.07 | 13 | 0.04 | 93.25 | 0.02 | 236.97 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 13:40 | -1 | 758 | 100 | 11 | 0.07 | 12 | 0.04 | 80.63 | 0.02 | 239.54 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 14:00 | -1 | 758 | 100 | 11 | 0.07 | 12 | 0.04 | 78.35 | 0.02 | 258.96 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 14:20 | -1 | 758 | 100 | 10 | 0.06 | 11 | 0.04 | 82.86 | 0.02 | 262.25 | 1.31 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 14:40 | -1 | 758 | 100 | 9 | 0.06 | 10 | 0.03 | 73.59 | 0.01 | 260.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 15:00 | -1 | 758 | 100 | 8 | 0.05 | 9 | 0.03 | 73 | 0.01 | 264.86 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 15:20 | -1.1 | 758 | 100 | 9 | 0.05 | 10 | 0.03 | 69.02 | 0.01 | 277.92 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 15:40 | -1.2 | 758 | 100 | 10 | 0.06 | 11 | 0.04 | 66.26 | 0.01 | 307.82 | 1.54 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 16:00 | -1.3 | 757 | 100 | 9 | 0.06 | 10 | 0.03 | 49.97 | 0.01 | 315.13 | 1.58 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 16:20 | -1.4 | 757 | 100 | 12 | 0.07 | 13 | 0.04 | 59.1 | 0.01 | 352.96 | 1.76 | 4.44 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 16:40 | -1.3 | 757 | 100 | 14 | 0.09 | 16 | 0.05 | 69.45 | 0.01 | 383.71 | 1.92 | 8.9 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 17:00 | -1.4 | 757 | 100 | 10 | 0.06 | 11 | 0.04 | 58.27 | 0.01 | 378.99 | 1.89 | 8.53 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 17:20 | -1.5 | 757 | 100 | 4 | 0.03 | 4 | 0.01 | 34.99 | 0.01 | 381.3 | 1.91 | 8.33 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 17:40 | -1.6 | 757 | 100 | 3 | 0.02 | 4 | 0.01 | 23.36 | 0 | 413.29 | 2.07 | 12.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 18:00 | -1.8 | 757 | 100 | 4 | 0.03 | 5 | 0.02 | 24.29 | 0 | 466.83 | 2.33 | 19.85 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 18:20 | -2 | 757 | 100 | 5 | 0.03 | 6 | 0.02 | 2.57 | 0 | 527.23 | 2.64 | 27.49 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 18:40 | -2.1 | 757 | 100 | 6 | 0.04 | 7 | 0.02 | 0 | 0 | 613.52 | 3.07 | 39.7 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 19:00 | -2.2 | 757 | 100 | 7 | 0.05 | 8 | 0.03 | 0 | 0 | 699.37 | 3.5 | 53 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 19:20 | -2.2 | 757 | 100 | 5 | 0.03 | 5 | 0.02 | 0 | 0 | 746.66 | 3.73 | 60.02 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 19:40 | -2.2 | 757 | 100 | 5 | 0.03 | 6 | 0.02 | 0 | 0 | 745.51 | 3.73 | 60.67 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 20:00 | -2.2 | 757 | 100 | 4 | 0.02 | 4 | 0.01 | 0 | 0 | 766.72 | 3.83 | 64.03 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 20:20 | -2.1 | 757 | 100 | 4 | 0.03 | 5 | 0.02 | 0 | 0 | 780.3 | 3.9 | 66.7 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 20:40 | -2.2 | 757 | 100 | 5 | 0.03 | 5 | 0.02 | 0 | 0 | 778.02 | 3.89 | 65.63 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 21:00 | -2.3 | 757 | 100 | 6 | 0.04 | 6 | 0.02 | 0 | 0 | 789.21 | 3.95 | 66.74 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 21:20 | -2.3 | 757 | 100 | 8 | 0.05 | 9 | 0.03 | 0 | 0 | 826.39 | 4.13 | 73.07 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 21:40 | -2.2 | 757 | 100 | 8 | 0.05 | 9 | 0.03 | 0 | 0 | 828.32 | 4.14 | 73.76 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 22:00 | -2.2 | 757 | 100 | 8 | 0.05 | 9 | 0.03 | 0 | 0 | 834.98 | 4.17 | 75.12 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 22:20 | -2.2 | 757 | 100 | 7 | 0.04 | 8 | 0.03 | 0 | 0 | 823.27 | 4.12 | 73.65 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 22:40 | -2.1 | 757 | 100 | 5 | 0.03 | 6 | 0.02 | 0 | 0 | 817.49 | 4.09 | 71.08 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 23:00 | -2.1 | 756 | 100 | 5 | 0.03 | 6 | 0.02 | 0 | 0 | 765.83 | 3.83 | 64.98 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 23:20 | -2 | 756 | 100 | 5 | 0.03 | 6 | 0.02 | 0 | 0 | 751.3 | 3.76 | 62.21 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 23:40 | -2 | 756 | 100 | 5 | 0.03 | 6 | 0.02 | 0 | 0 | 726.28 | 3.63 | 58.85 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-17 | -2 | 756 | 100 | 6 | 0.04 | 7 | 0.02 | 0 | 0 | 698.6 | 3.49 | 55.35 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4. п. Усть-Луга квартал Лен
п. Усть-Луга квартал Ленрыба д. 7
Время (+03:00) | Температура (°C) | Давление (мм рт.ст.) | Влажность (%) | PM2.5 (мкг/м³) | PM2.5 (Доли ПДК) | PM10 (мкг/м³) | PM10 (Доли ПДК) | CO (мкг/м³) | CO (Доли ПДК) | NO2 (мкг/м³) | NO2 (Доли ПДК) | SO2 (мкг/м³) | SO2 (Доли ПДК) | O3 (мкг/м³) | O3 (Доли ПДК) | H2S (мкг/м³) | H2S (Доли ПДК)
2022-11-16 | 2.2 | 767 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.53 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.48 | 1.62 | 0 | 0
2022-11-16 00:20 | 2.1 | 767 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.85 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.36 | 1.65 | 0 | 0
2022-11-16 00:40 | 1.9 | 767 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.67 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.08 | 1.72 | 0 | 0
2022-11-16 01:00 | 1.9 | 767 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.8 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.55 | 1.78 | 0 | 0
2022-11-16 01:20 | 1.8 | 767 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.22 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.21 | 1.75 | 0 | 0
2022-11-16 01:40 | 1.6 | 767 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.97 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.99 | 1.83 | 0 | 0
2022-11-16 02:00 | 1.7 | 767 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.36 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.44 | 1.93 | 0 | 0
2022-11-16 02:20 | 1.6 | 767 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.8 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.8 | 1.98 | 0 | 0
2022-11-16 02:40 | 1.5 | 767 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.05 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.91 | 2.11 | 0 | 0
2022-11-16 03:00 | 1.4 | 767 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.4 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.78 | 2.15 | 0 | 0
2022-11-16 03:20 | 1.3 | 767 | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 313.68 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.62 | 2.28 | 0 | 0
2022-11-16 03:40 | 1.2 | 767 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.18 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.74 | 2.34 | 0 | 0
2022-11-16 04:00 | 1.2 | 767 | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 312.96 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.42 | 2.33 | 0 | 0
2022-11-16 04:20 | 1.1 | 767 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.71 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.33 | 2.43 | 0 | 0
2022-11-16 04:40 | 1 | 767 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.31 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.79 | 2.52 | 0 | 0
2022-11-16 05:00 | 0.8 | 767 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.81 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.27 | 2.6 | 0 | 0
2022-11-16 05:20 | 0.6 | 767 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.86 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.3 | 2.7 | 0 | 0
2022-11-16 05:40 | 0.7 | 767 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.2 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.27 | 2.64 | 0 | 0
2022-11-16 06:00 | 0.8 | 767 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.24 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.86 | 2.57 | 0 | 0
2022-11-16 06:20 | 0.7 | 767 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.67 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.9 | 2.56 | 0 | 0
2022-11-16 06:40 | 0.7 | 767 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.5 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.87 | 2.57 | 0 | 0
2022-11-16 07:00 | 0.4 | 767 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.36 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.92 | 2.63 | 0 | 0
2022-11-16 07:20 | 0.3 | 767 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.87 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.43 | 2.67 | 0 | 0
2022-11-16 07:40 | 0.2 | 767 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.87 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.6 | 2.7 | 0 | 0
2022-11-16 08:00 | 0.1 | 767 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.43 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.99 | 2.67 | 0 | 0
2022-11-16 08:20 | 0.2 | 767 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.26 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.71 | 2.6 | 0 | 0
2022-11-16 08:40 | 0.2 | 767 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.91 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.16 | 2.61 | 0 | 0
2022-11-16 09:00 | 0.2 | 767 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.32 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.82 | 2.69 | 0 | 0
2022-11-16 09:20 | 0.1 | 767 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.18 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.25 | 2.74 | 0 | 0
2022-11-16 09:40 | 0.1 | 767 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.41 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.43 | 2.78 | 0 | 0
2022-11-16 10:00 | 0.1 | 767 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.44 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.67 | 2.77 | 0 | 0
2022-11-16 10:20 | 0.2 | 767 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.25 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.12 | 2.67 | 0 | 0
2022-11-16 10:40 | 0.1 | 767 | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 328.4 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.3 | 2.6 | 0 | 0
2022-11-16 11:00 | 0.1 | 767 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.76 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.7 | 2.63 | 0 | 0
2022-11-16 11:20 | 0.2 | 767 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.14 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.21 | 2.78 | 0 | 0
2022-11-16 11:40 | 0.1 | 768 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.16 | 2.84 | 0 | 0
2022-11-16 12:00 | 0.2 | 767 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.31 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.08 | 2.71 | 0 | 0
2022-11-16 12:20 | 0.4 | 767 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.79 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.3 | 2.69 | 0 | 0
2022-11-16 12:40 | 0.5 | 767 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.02 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.82 | 2.69 | 0 | 0
2022-11-16 13:00 | 0.4 | 767 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.19 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.12 | 2.74 | 0 | 0
2022-11-16 13:20 | 0.4 | 767 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.15 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.77 | 2.7 | 0 | 0
2022-11-16 13:40 | 0.6 | 767 | 77 | 1 | 0.01 | 1 | 0 | 352.14 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.7 | 2.3 | 0 | 0
2022-11-16 14:00 | 0.6 | 767 | 77 | 1 | 0 | 1 | 0 | 322.45 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.57 | 2.48 | 0 | 0
2022-11-16 14:20 | 0.6 | 767 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.13 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.43 | 2.65 | 0 | 0
2022-11-16 14:40 | 0.5 | 767 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 357.97 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.53 | 2.55 | 0 | 0
2022-11-16 15:00 | 0.4 | 767 | 81 | 1 | 0.01 | 1 | 0 | 456.23 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.35 | 2.47 | 0 | 0
2022-11-16 15:20 | 0.3 | 767 | 81 | 1 | 0 | 1 | 0 | 368.46 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.11 | 2.48 | 0 | 0
2022-11-16 15:40 | 0 | 767 | 82 | 1 | 0 | 1 | 0 | 327.75 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.53 | 2.58 | 0 | 0
2022-11-16 16:00 | -0.2 | 767 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 325.05 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.42 | 2.66 | 0 | 0
2022-11-16 16:20 | -0.4 | 767 | 86 | 1 | 0.01 | 2 | 0.01 | 332.84 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.01 | 2.63 | 0 | 0
2022-11-16 16:40 | -0.4 | 767 | 84 | 1 | 0.01 | 2 | 0.01 | 345.82 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.32 | 2.59 | 0 | 0
2022-11-16 17:00 | -0.6 | 767 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.55 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.59 | 2.98 | 0 | 0
2022-11-16 17:20 | -0.6 | 767 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.43 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.13 | 3.08 | 0 | 0
2022-11-16 17:40 | -0.6 | 767 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.76 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.88 | 3.14 | 0 | 0
2022-11-16 18:00 | -0.8 | 767 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.33 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.99 | 3.21 | 0 | 0
2022-11-16 18:20 | -0.6 | 767 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 313.28 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.53 | 3.18 | 0 | 0
2022-11-16 18:40 | -0.6 | 767 | 78 | 1 | 0.01 | 1 | 0 | 315.98 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.36 | 3.21 | 0 | 0
2022-11-16 19:00 | -0.4 | 767 | 79 | 1 | 0.01 | 1 | 0 | 315.5 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.39 | 3.15 | 0 | 0
2022-11-16 19:20 | -0.3 | 767 | 79 | 1 | 0.01 | 1 | 0 | 317.96 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.68 | 3.06 | 0 | 0
2022-11-16 19:40 | -0.4 | 767 | 78 | 1 | 0 | 1 | 0 | 315 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.72 | 3.12 | 0 | 0
2022-11-16 20:00 | -0.3 | 767 | 80 | 1 | 0.01 | 1 | 0 | 314.87 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.01 | 3.13 | 0 | 0
2022-11-16 20:20 | -0.3 | 767 | 81 | 1 | 0.01 | 2 | 0.01 | 316.22 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.08 | 3.02 | 0 | 0
2022-11-16 20:40 | -0.2 | 767 | 82 | 2 | 0.01 | 2 | 0.01 | 326.55 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.31 | 2.84 | 0 | 0
2022-11-16 21:00 | -0.1 | 767 | 82 | 2 | 0.01 | 2 | 0.01 | 321.68 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.76 | 2.72 | 0 | 0
2022-11-16 21:20 | -0.1 | 767 | 82 | 3 | 0.02 | 3 | 0.01 | 327.08 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.88 | 2.64 | 0 | 0
2022-11-16 21:40 | -0.2 | 767 | 83 | 4 | 0.03 | 5 | 0.02 | 330.87 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.46 | 2.38 | 0 | 0
2022-11-16 22:00 | -0.5 | 767 | 84 | 3 | 0.02 | 4 | 0.01 | 326.76 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.89 | 2.39 | 0 | 0
2022-11-16 22:20 | -0.8 | 767 | 86 | 3 | 0.02 | 4 | 0.01 | 325.08 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.79 | 2.47 | 0 | 0
2022-11-16 22:40 | -0.7 | 767 | 86 | 4 | 0.03 | 5 | 0.02 | 332.65 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.68 | 2.35 | 0 | 0
2022-11-16 23:00 | -0.7 | 767 | 86 | 7 | 0.04 | 8 | 0.03 | 346.41 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.76 | 2.29 | 0 | 0
2022-11-16 23:20 | -0.7 | 766 | 86 | 7 | 0.04 | 8 | 0.03 | 353.9 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.59 | 2.23 | 0 | 0
2022-11-16 23:40 | -0.6 | 766 | 87 | 6 | 0.04 | 7 | 0.02 | 343.01 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.12 | 2.27 | 0 | 0
2022-11-17 | -0.6 | 766 | 86 | 4 | 0.02 | 4 | 0.01 | 346.32 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.63 | 2.25 | 0 | 0